## DEVIZ MAX
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV — Umbau, statische Ertüchtigung und Dachgeschossausbau
Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien · A&C Wohnart Immobilien GmbH · Întocmit: 21.09.2026 · Prețuri ESTIMATIVE, NENEGOCIATE, nete (EUR, fără TVA AT 20%) · Planstand arhitectură+instalații: 08.09.2026
Surse de preț: [D] = nivel materiale Dedeman (livrabile 05.08.2026, curs 1 EUR = 4,98 RON — vezi sheet Ipoteze); [O] = ofertă reală primită (nr. în Observații); [B] = benchmark Baumeister (Berger: 1.500 €/m² Bestand, 4.500 €/m² DG, calc. 08/2026); [E] = estimare de piață Viena 2026
Poz. | Denumire lucrare / serviciu | UM | Cant. | PU net (EUR) | Valoare net (EUR) | Sursă | Observații / baza de calcul
CAP. A — ORGANIZARE DE ȘANTIER (Baustelleneinrichtung)
A.1 | Organizare de șantier completă: containere birou/vestiar/depozit, împrejmuire, utilități provizorii (curent, apă), logistică, curățenie finală, pază acces — 12 luni | pauschal | 1 | 38000 | 38000 | E | ~3% din costul de execuție; uzual 2,5–4% la Umbau în oraș
A.2 | Schelă fațadă curte + casa scării, montaj/demontaj + staționare 6 luni | m² | 650 | 21 | 13650 | E | ref. poz. P10 Richtpreisliste; include extindere staționare peste 3 luni
A.3 | Macara mobilă/autokran pentru structura mansardei (lemn+oțel) + lift materiale | pauschal | 1 | 22000 | 22000 | E | mobilizări multiple pe durata DG-Ausbau; soluția finală per GU (chestionar B5)
A.4 | Protecții colective BauKG: plase, balustrade provizorii, copertine, semnalizare | pauschal | 1 | 8000 | 8000 | E | cf. SiGe-Plan (Lechner)
| SUBTOTAL A — Organizare de șantier |  |  |  | 81650
CAP. B — DEMOLĂRI, DESFACERI, EVACUARE
B.1 | Demolare acoperiș existent complet (învelitoare + șarpantă + astereală), incl. sprijiniri provizorii | m² | 260 | 72 | 18720 | E | premisă pentru DG-Ausbau; sprijinirile cf. statică (Bauzustände)
B.2 | Demolări/desfaceri interioare: pereți neportanți, băi existente, pardoseli, uși, instalații vechi (KG+EG+3 OG) | m² | 569 | 55 | 31295 | E | ref. poz. P01 Richtpreisliste (perete) extinsă la pachet/m² util
B.3 | Desfacere planșee parțiale / goluri noi (lift, scări interioare TOP 23), buiandrugi | pauschal | 1 | 14000 | 14000 | E | goluri planșeu lift pe 6 niveluri + goluri uși în ziduri portante
B.4 | Evacuare moloz, containere, taxe depozitare cf. Recycling-BaustoffVO, transport | pauschal | 1 | 26000 | 26000 | E | ~450–550 t deșeuri estimate; sortare obligatorie
| SUBTOTAL B — Demolări și evacuare |  |  |  | 90015
CAP. C — STRUCTURĂ / ROHBAU (cf. Vorbemessung Berger 01/2022 + statică de execuție)
C.1 | Placă de fundare STB C25/30, d=30 cm, în subsolul existent, incl. cofraj, armare ~90 kg/m³, pompare (Fundierungskonzept) | m² | 180 | 190 | 34200 | E | ref. poz. P03; presiuni 494–813 kN/m² > 270 admisibil → placa obligatorie
C.2 | Groapă + cuvă lift (fundare puț 186×160, hidroizolare cuvă, străpungeri planșee) | pauschal | 1 | 19000 | 19000 | B | Berger a bugetat 100.000 € tot capitolul lift-schacht; aici doar lucrările de fundare/cuvă
C.3 | Structură metalică ertüchtigung: grinzi HEB 120–180 S235 livrate+montate, incl. protecție anticorozivă și subturnări (planșee FB02, FB03, balcoane) | kg | 14000 | 4.2 | 58800 | E | ref. poz. P04; tonaj estimat din Vorbemessung (HEB la 1.DG/2.DG + balcoane)
C.4 | Suprabeton armat 7 cm pe planșee existente, pe strat separare, incl. conectori | m² | 230 | 98 | 22540 | E | cf. alcătuire planșee din Vorbemessung
C.5 | Zidărie portantă nouă Porotherm 25 cm + buiandrugi (recompartimentări, atice) | m² | 120 | 148 | 17760 | D | material [D] caramida porotherm + manoperă; cf. Centralizator 'Extindere pereti'
C.6 | Structură mansardă lemn KVH/BSH (2 niveluri), livrată + montată, incl. conectori metalici | m³ | 55 | 1450 | 79750 | E | ref. poz. P05; sparren/träger cf. VorKonzept (10/20, e_max 0,8 m)
C.7 | Puț lift — pereți STB/zidărie armată peste cotă (6 opriri), incl. cofraj+armare | pauschal | 1 | 34000 | 34000 | B | parte din pachetul 100k Berger pentru Aufzugsschacht
C.8 | Balcoane hofseitig: fertigteil beton + structură HEB 120, montaj complet | buc | 8 | 6500 | 52000 | E | cf. planșe A.03 (Ap.1/Ap.2 pe 3 etaje + DG); Betonstein cf. Vorbemessung
| SUBTOTAL C — Structură / Rohbau |  |  |  | 318050
CAP. D — ANVELOPĂ: ACOPERIȘ, TERASE, FAȚADE, TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ
D.1 | Învelitoare completă cf. detalii DA01–DA04: astereală, folii, termoizolație 20+6 cm, tablă fălțuită, spenglerarbeiten, opritori zăpadă | m² | 300 | 245 | 73500 | D | materiale [D] cap. Invelitoare 82.844 lei + manoperă; REI30–REI90 cf. detalii
D.2 | Terase DG (AD01) + terasa lift (DA04): hidroizolație bituminoasă 2 straturi ridicată pe atic, termo EPS/XPS în pantă, dale pe plots | m² | 55 | 215 | 11825 | D | materiale [D] AD01+DA04; recomandare FPO/TPO din Centralizator preluată ca alternativă
D.3 | Lucarne/Gaupen complete cf. D-02/D-03 (structură, placare, fereastră, spengler) | buc | 6 | 3900 | 23400 | E | cf. planșe A.07–A.09 și detalii lucarnă
D.4 | Tâmplărie exterioară: ferestre lemn/lemn-alu cf. Tablou tâmplărie (34 poziții F01–F34, dimensiuni 0,34×0,90…2,70×2,10) + Skylights, montaj RAL | buc | 34 | 1380 | 46920 | E | Tablou tamplarie Viena.xlsx; OBS: geamurile demisol NU sunt incluse (cf. tablou)
D.5 | Fațade curte NE+SV: reparații tencuială, termosistem parțial, tencuială decorativă, glafuri | m² | 480 | 88 | 42240 | D | materiale [D] cap. Fatade 46.805 lei + manoperă; fațada stradală se PĂSTREAZĂ
D.6 | Fațadă principală: reparații punctuale, bosaje, ancadramente, șorț tablă, glafuri (fără modificare aspect) | pauschal | 1 | 16000 | 16000 | E | obligație menținere aspect cf. Bescheid
| SUBTOTAL D — Anvelopă |  |  |  | 213885
CAP. E — AMENAJĂRI INTERIOARE / FINISAJE (toate nivelurile, 11 unități + spațiu yoga)
E.1 | Pereți gips-carton + compartimentări (sisteme 15 cm cf. Z.1/IW/WTW, ghene VS, măști Geberit, placări), incl. vată bazaltică | pauschal | 1 | 61000 | 61000 | D | materiale [D] ~144.000 lei (pereti+ghene+placari) ≈ 28.900 € + manoperă ×~1,1
E.2 | Șape (egalizare, slab armate, autonivelante, șapă încălzită 7 cm la FBH) + pardoseli finite (parchet stratificat, gresie/faianță 60×60–60×120, plinte) | pauschal | 1 | 88000 | 88000 | D | materiale [D] 231.723 lei ≈ 46.500 € + manoperă; parchet 194 lei/m², gresie 118 lei/m² Dedeman
E.3 | Gleturi, zugrăveli lavabile (incl. texturată), hidroizolații băi pensulabile, colțare, plase | pauschal | 1 | 39000 | 39000 | D | materiale [D] 83.930 lei ≈ 16.900 € + manoperă ×~1,3
E.4 | Tâmplărie interioară: uși lemn 80/90/100×210, uși glisante+casete, uși intrare apartament EI2-30, montaj | pauschal | 1 | 23000 | 23000 | D | materiale [D] cap. Tamplarie 76.227 lei ≈ 15.300 € + montaj
E.5 | Confecții metalice interioare: scară metalică demisol 7 trepte, podest, balustrade metalice | pauschal | 1 | 9500 | 9500 | D | materiale [D] 5.800 lei + execuție/montaj; balustrade cf. planșe
| SUBTOTAL E — Finisaje interioare |  |  |  | 220500
CAP. F — INSTALAȚII (cf. PTh 08.09.2026: IE00–IE21, IS01–IS07, IT01–IT07 + liste cantități)
F.1 | Instalații electrice complete: 13 tablouri (FDCP13, TE SC, TE Yoga, TE TOP1–11), 2.530 m tub, ~2.590 m cablu CYYF/N2XH, aparataj (127 întrerupătoare, ~200 prize), iluminat LED, iluminat siguranță, paratrăsnet/împământare | pauschal | 1 | 84000 | 84000 | E | liste cantități electrice; ~6.200 €/apartament + părți comune; incl. verificări+PIF
F.2 | Curenți slabi: UTP cat.6, coaxial RG6, interfon cu yale electromagnetice, distribuție (IE16–IE21) | pauschal | 1 | 12500 | 12500 | E | cutii furnizor voce-date cf. nota 7 din listă (tabloul CS = furnizor)
F.3 | Instalații sanitare: obiecte (20 lavoare, 13 WC, 7 căzi, 7 dușuri, 11 spălătoare inox), 16 racorduri MS, distribuție PE-Xa/PPR ~405 m, canalizare PP/PEHD ~286 m, 2 ministații pompare Sololift2, contorizare (12 contoare + 6 cutii) | pauschal | 1 | 69000 | 69000 | E | liste cantități sanitare; obiectele cf. spec. arhitect (nivel mediu-bun)
F.4 | Instalații termice: 8 centrale murale condensare 24 kW + 4 pompe căldură aer-apă 6 kW (Altherma 3 R, 180 l), 52 radiatoare (tip 22 + baie), încălzire în pardoseală 210 m² (1.790 m PE-Xa 17×2, plăci nuturi, 7 distribuitoare 3–5 circuite în dulapuri UP), distribuție, termostate | pauschal | 1 | 98000 | 98000 | E | liste cantități termice; ATENȚIE nota contradicție UFH/radiatoare din 08/2026 — de închis înainte de contractare
F.5 | Ventilare: 16 ventilatoare băi cu temporizare + clapete, tubulatură, căciuli/grile DN110, schema IT07 | pauschal | 1 | 7000 | 7000 | E | cf. IT07 + liste
F.6 | Racorduri utilități: branșament electric (Wiener Netze, FDCP13 4×35+16), gaz (8 centrale!), apă-canal adaptări | pauschal | 1 | 18000 | 18000 | E | taxe operator + lucrări; gaz de confirmat cu concept energetic final
| SUBTOTAL F — Instalații |  |  |  | 288500
CAP. G — ASCENSOR (6 opriri, hofseitig, cf. planșe — Schindler 3300 ieșit din fabricație → echivalent)
G.1 | Ascensor complet 6 opriri, kabină ~140×110 cm, 675 kg/9 pers., uși telescopice, livrare + montaj + PIF | pauschal | 1 | 145000 | 145000 | E | shortlist furnizori Wien în lucru (raport 21.09); puț/fundare în C.2+C.7
G.2 | Abnahmeprüfung organism acreditat (TÜV/eq.) + documentație + Aufzugsbuch | pauschal | 1 | 3500 | 3500 | E | obligatoriu la PIF cf. Hebeanlagen-recht
| SUBTOTAL G — Ascensor |  |  |  | 148500
CAP. H — SERVICII, PROIECTARE, ROLURI LEGALE (oferte REALE unde există)
H.1 | Ausführungsstatik + planuri cofraj/armare + Führungsplanung oțel/lemn + statische Betreuung | pauschal | 1 | 26500 | 26500 | O | [O] Toms ANG 855 din 03.09.2026 (25.000 + 1.500); alternativ Berger 35.000 (ANG 17.08)
H.2 | Prüfingenieur §127/§128 BO Wien (toate Beschauen + ZT-Bestätigung) | pauschal | 1 | 8000 | 8000 | O | [O] Toms ANG 839 din 20.08.2026; independență confirmată; alternativ Berger 10.000
H.3 | BauKG: Planungs- + Baustellenkoordinator, SiGe-Plan, USP, Vorankündigung, vizite săptămânale 12 luni | pauschal | 1 | 8250 | 8250 | O | [O] Lechner/BAU-WERTE 26-0094 din 11.08.2026 (750+7.500); >12 luni aliquot 625/lună
H.4 | Planwechsel/Einreichung etaje + planuri Fertigstellungsanzeige | pauschal | 1 | 13000 | 13000 | O | [O] Mattes poz. 2.1+2.3 (9.500+3.500) — ofertă expirată, de reconfirmat; DOAR dacă devine necesar (intenția: FĂRĂ Planwechsel)
H.5 | Caiete de sarcini + licitare meserii + contracte (constructiv + funcțional instalații) | pauschal | 1 | 17000 | 17000 | O | [O] Mattes poz. 3+4 (12.500+4.500); economisibil parțial dacă GU preia
H.6 | ÖBA — supraveghere execuție în numele beneficiarului, 14 luni Hochbau + 7 luni instalații | pauschal | 1 | 115500 | 115500 | O | [O] Mattes poz. 5.1+5.2 (98.000+17.500); OPȚIONAL dar puternic recomandat; prelungire definită 3.000/1.500 pe lună
H.7 | Beweissicherung imobile vecine (nr. 33/36 + stradă) înainte de lucrări | pauschal | 1 | 7000 | 7000 | E | ref. LVR poz. 6 (6.900 ****); vecinul 36 deja ostil în autorizare
H.8 | Bauwerksbuch §128a (clădire 1905 — obligatoriu oricum până 31.12.2027) | pauschal | 1 | 2700 | 2700 | E | ref. LVR 2.700; Lechner e Bauwerksbuchersteller — ofertă cerută la întâlnirea 10.09
H.9 | Schad-/Störstofferkundung înainte de demolări (rückbaukundige Person, RBV) | pauschal | 1 | 4500 | 4500 | E | obligatorie la volumele estimate; Lechner certificat BRV
H.10 | Vermessung/geometru (control cote, eventual releveu de verificare) | pauschal | 1 | 3500 | 3500 | E | ref. discuții Mattes/LVR
H.11 | Bauphysik: actualizare calcule termice/fonice + Energieausweis la finalizare | pauschal | 1 | 5000 | 5000 | E | Energieausweis existent 2022 (12S35); actualizare la predare
| SUBTOTAL H — Servicii și onorarii |  |  |  | 210950
CAP. I — ASIGURĂRI, TAXE, DIVERSE
I.1 | Bauwesenversicherung (asigurare lucrări) ~0,35% din costul de execuție | pauschal | 1 | 4800 | 4800 | E | de corelat cu polița DONAU existentă a clădirii (2044001194)
I.2 | Taxe și avize: MA37 (Baubeginnsanzeige, Fertigstellung), Gebrauchsabgabe trotuar/schelă, parcare șantier | pauschal | 1 | 9000 | 9000 | E | taxele orașului Viena pe durata șantierului
I.3 | Utilități șantier pe durata execuției (curent, apă) + diverse mărunte | pauschal | 1 | 7500 | 7500 | E
| SUBTOTAL I — Asigurări și taxe |  |  |  | 21300
RECAPITULAȚIE
| Cap. A — Organizare de șantier |  |  |  | 81650
| Cap. B — Demolări și evacuare |  |  |  | 90015
| Cap. C — Structură / Rohbau |  |  |  | 318050
| Cap. D — Anvelopă (acoperiș, fațade, tâmplărie ext.) |  |  |  | 213885
| Cap. E — Finisaje interioare |  |  |  | 220500
| Cap. F — Instalații |  |  |  | 288500
| Cap. G — Ascensor |  |  |  | 148500
| Cap. H — Servicii și onorarii |  |  |  | 210950
| Cap. I — Asigurări și taxe |  |  |  | 21300
| Subtotal execuție + servicii (Cap. A–I), net |  |  |  | 1593350
| Cap. J — Neprevăzute / rezervă de proiect 10% (aplicată la Cap. A–G execuție) |  |  |  | 136110
| TOTAL GENERAL NET (EUR, fără TVA) |  |  |  | 1729460
| TVA Austria 20% |  |  |  | 345892
| TOTAL GENERAL BRUT (EUR, cu TVA 20%) |  |  |  | 2075352
| VERIFICARE ÎNCRUCIȘATĂ (benchmark Baumeister Berger, calc. 08/2026): 100.000 (lift) + 609,22 m² × 1.500 (Bestand) + 233,53 m² × 4.500 (DG) = |  |  |  | 2064715
| Execuția din prezentul deviz (A–G + neprevăzute J), comparabilă cu benchmarkul de mai sus: |  |  |  | 1497210

## MATERIALE DEDEMAN (ref)
REFERINȚĂ MATERIALE — nivel prețuri Dedeman (livrabile 05.08.2026, baza: Centralizator cantități 23.07 + planstand ulterior)
Curs de calcul: | 4.98 | RON/EUR (BNR, medie sept. 2026 — MODIFICABIL; toate valorile EUR se recalculează)
Capitol materiale (cf. Deviz_General_pe_Incaperi.xlsx) | Valoare cu TVA RO (lei) | Valoare (EUR)
Confectii metalice | 5800 | 1164.6586
Fatade | 46804.54 | 9398.502
Ghene VS01+VS02+VS04 | 11956 | 2400.8032
Gleturi/vopsele | 74060.17 | 14871.5201
Hidroizolatii | 9870 | 1981.9277
Inaltare pardoseala baie | 2538.15 | 509.6687
Invelitoare | 82843.85 | 16635.3112
Pardoseli finite | 180398.62 | 36224.6225
Pereti speciali (AW/IW/SW/WTW) | 140428.16 | 28198.4257
Pereti gips-carton | 36502.95 | 7329.9096
Plansee | 149460.9 | 30012.2289
Sape/pardoseli | 51324 | 10306.0241
Tamplarie interioara | 76227 | 15306.6265
TOTAL MATERIALE (nivel Dedeman, cu TVA RO) | 868214.34 | 174340.2289
Notă: valorile de mai sus sunt DOAR materialele (fără manoperă, utilaje, transport AT). În devizul general, capitolele D–E înglobează aceste materiale + manoperă/execuție Viena. Alternativele premium: Materiale_Alternative_Premium.xlsx.

## IPOTEZE SI SURSE
CARACTER | Deviz ESTIMATIV, NENEGOCIAT, pentru bugetare și comparație cu ofertele GU. Nu este ofertă și nu înlocuiește devizele ofertanților. Prețuri nete EUR; TVA Austria 20% aplicat la final.
BAZA CANTITĂȚI | Planstand arhitectură + PTh instalații 08.09.2026 (A.01–A.10, IE00–IE21, IS01–IS07, IT01–IT07); Centralizator cantități Mădălina; liste cantități electrice/sanitare/termice; Tablou tâmplărie (34 poz.).
SURSE PREȚ [O] oferte reale | Toms ANG 855 (statică 26.500) și ANG 839 (Prüfingenieur 8.000); Lechner 26-0094 (BauKG 8.250); Mattes (Planwechsel 9.500, LV 17.000, ÖBA 115.500 — ofertă expirată, valori de reconfirmat); repere LVR/Gschirtz din Analiza_Defalcata_Oferte.
SURSE PREȚ [B] benchmark | Berger (Baumeister, autor Vorbemessung): Herstellpreis 2.064.715 € net = 100.000 lift + 609,22 m²×1.500 (Bestand) + 233,53 m²×4.500 (DG) — folosit ca verificare încrucișată și pentru pozițiile de lift/puț.
SURSE PREȚ [D] materiale | Lista_Materiale_Dedeman.xlsx + Deviz_General_pe_Incaperi.xlsx (05.08.2026): 838.214 lei cu TVA RO pe zone / 868.214 pe capitole. Curs 1 EUR = 4,98 RON (modificabil în sheet MATERIALE). Manopera adăugată la nivel Viena 2026.
SURSE PREȚ [E] estimări | Prețuri de piață Viena 2026 pentru poziții fără ofertă (demolări, structură, instalații, lift, anvelopă), calibrate pe Richtpreisliste P01–P10 și pe benchmarkul Berger.
EXCLUDERI | Bucătării/mobilier; onorariu arhitectură Mădălina (contract separat existent); costuri finanțare; marketing/închiriere; îmbunătățiri suplimentare față de planstand 08.09; creșteri de preț post-2026 (Valorizare).
RISCURI MAJORE | 1) Contradicția UFH vs. radiatoare + concept 8 Gastherme/4 WP — de închis înainte de contractarea instalațiilor (F.4/F.6 pot varia ±20%). 2) Starea reală a planșeelor/fundațiilor la dezvelire (Bescheid pct. 7–8). 3) Lift: model de referință ieșit din fabricație — ofertele reale pot devia. 4) Duplicarea potențială H.5 cu serviciile GU. 5) ÖBA (H.6) — decizie strategică, 115.500 €.
RECONCILIERE | Execuția A–G + 10% neprevăzute ≈ benchmarkul Berger (2,06 mil. net) − diferența reflectă: fațada stradală păstrată, finisaje la nivel material Dedeman, instalațiile pe listele reale PTh.
ÎNTOCMIT | 21.09.2026, pe baza documentelor din proiect. Actualizare recomandată după primirea Richtpreise de la GU (formularele Anlage A) — atunci pozițiile [E] devin [O].