## DEVIZ MIN
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV — VARIANTA BUDGET (țintă: 1.000.000 EUR net)
Schallergasse 35, 1120 Wien · A&C Wohnart Immobilien GmbH · Revizuit: 21.09.2026 · Prețuri MINIME estimative, nenegociate, nete EUR · FĂRĂ rezervă de neprevăzute (decizie beneficiar — vezi riscuri în sheet REDUCERI)
Poz. | Denumire lucrare / serviciu | UM | Cant. | PU net (EUR) | Valoare net (EUR) | Sursă | Observații / cum s-a obținut minimul
CAP. A — ORGANIZARE DE ȘANTIER
A.1 | Organizare de șantier slim: 1 container, utilități provizorii, împrejmuire minimă — restul în prețurile unitare ale GU | pauschal | 1 | 18000 | 18000 | E | redus de la 38.000: pachetul mare se negociază INCLUS la GU (condiție de atribuire)
A.2 | Schelă fațadă curte, montaj/demontaj + 3 luni staționare (fără extindere) | m² | 650 | 14 | 9100 | E | redus la P10 standard; staționarea peste 3 luni = pe săptămână, doar dacă e nevoie
A.3 | Macara mobilă doar la montajul structurii DG (zile punctuale, nu pauschal lung) | pauschal | 1 | 10000 | 10000 | E | redus de la 22.000: închiriere pe zile + GU cu Bauaufzug propriu (criteriu chestionar B5/B6)
A.4 | Protecții colective BauKG minime cf. SiGe | pauschal | 1 | 4000 | 4000 | E | redus de la 8.000
| SUBTOTAL A |  |  |  | 41100
CAP. B — DEMOLĂRI, DESFACERI, EVACUARE
B.1 | Demolare acoperiș existent complet | m² | 260 | 55 | 14300 | E | redus 72→55 €/m²: echipă specializată demolări, nu GU-ul scump
B.2 | Demolări interioare selective (doar ce cer planurile, fără desfaceri de confort) | m² | 569 | 38 | 21622 | E | redus 55→38: păstrăm tot ce se poate păstra (pardoseli bune, tencuieli sănătoase)
B.3 | Goluri planșee (lift, scări TOP 23), buiandrugi | pauschal | 1 | 9000 | 9000 | E | redus de la 14.000
B.4 | Evacuare + deponare cf. RBV (sortare la sursă pentru taxe minime) | pauschal | 1 | 15000 | 15000 | E | redus de la 26.000: sortarea la sursă înjumătățește taxele de deponie
| SUBTOTAL B |  |  |  | 59922
CAP. C — STRUCTURĂ / ROHBAU
C.1 | Placă fundare STB C25/30 d=30 cm, subsol | m² | 180 | 165 | 29700 | E | redus 190→165: beton de la stație cu pompare o singură mobilizare, armare optimizată de statică
C.2 | Groapă + cuvă lift | pauschal | 1 | 14000 | 14000 | B | redus de la 19.000: cuvă minimă cf. furnizor lift ales
C.3 | Structură metalică HEB S235 livrată+montată | kg | 11000 | 3.8 | 41800 | E | redus 14t→11t și 4,20→3,80 €/kg: TEMĂ PENTRU STATICĂ (Toms) — optimizarea tonajului e cerință de proiectare
C.4 | Suprabeton armat 7 cm pe planșee existente | m² | 230 | 82 | 18860 | E | redus 98→82
C.5 | Zidărie portantă Porotherm 25 cm + buiandrugi | m² | 120 | 125 | 15000 | D | redus 148→125: manoperă echipă proprie GU
C.6 | Structură mansardă lemn KVH (2 niveluri), livrată+montată | m³ | 55 | 1100 | 60500 | E | redus 1.450→1.100: KVH standard (nu BSH decât unde cere statica), montaj în serie
C.7 | Puț lift peste cotă (zidărie armată unde statica permite, STB doar unde e obligatoriu) | pauschal | 1 | 26000 | 26000 | B | redus de la 34.000: soluția mixtă — de validat cu Toms
C.8 | Balcoane hofseitig fertigteil + HEB 120 | buc | 8 | 4200 | 33600 | E | redus 6.500→4.200: fertigteil standard de catalog, nu unicate
| SUBTOTAL C |  |  |  | 239460
CAP. D — ANVELOPĂ
D.1 | Învelitoare completă DA01–DA04 (astereală, folii, termo, tablă fălțuită, spengler) | m² | 300 | 185 | 55500 | D | redus 245→185: tablă fălțuită standard (nu premium), spengler în pachet
D.2 | Terase DG + terasa lift (hidro 2 straturi, termo, dale) | m² | 55 | 175 | 9625 | D | redus 215→175
D.3 | Lucarne/Gaupen complete cf. D-02/D-03 | buc | 6 | 3100 | 18600 | E | redus 3.900→3.100: tipizare — toate 6 identice constructiv
D.4 | Tâmplărie exterioară cf. Tablou (34 poz.) — lemn standard/PVC premium cu aspect aprobat | buc | 34 | 880 | 29920 | E | redus 1.380→880: PVC clasa A cu folie sau lemn standard; ATENȚIE aspect fațadă stradală de păstrat
D.5 | Fațade curte: reparații + zugrăveală silicatică (FĂRĂ termosistem extins) | m² | 480 | 62 | 29760 | D | redus 88→62: termosistemul extins amânat (nu e condiție din Bescheid)
D.6 | Fațada principală: doar reparații punctuale obligatorii + glafuri + șorț | pauschal | 1 | 9000 | 9000 | E | redus de la 16.000
| SUBTOTAL D |  |  |  | 152405
CAP. E — FINISAJE INTERIOARE (materiale nivel Dedeman + manoperă optimizată)
E.1 | Pereți gips-carton, ghene, măști (sisteme cf. planuri) | pauschal | 1 | 48000 | 48000 | D | redus 61.000→48.000: manoperă echipe est-EU supervizate; materiale identice [D]
E.2 | Șape + pardoseli finite (parchet stratificat cl. medie, gresie/faianță Dedeman) | pauschal | 1 | 66000 | 66000 | D | redus 88.000→66.000: parchet 140 lei/m² în loc de 194 (există în oferta Dedeman), gresie standard
E.3 | Gleturi + zugrăveli + hidroizolații băi | pauschal | 1 | 30000 | 30000 | D | redus 39.000→30.000
E.4 | Tâmplărie interioară (uși cf. planuri) + montaj | pauschal | 1 | 19500 | 19500 | D | redus 23.000→19.500: uși din gama medie Dedeman
E.5 | Confecții metalice (scară demisol, podest, balustrade) | pauschal | 1 | 7000 | 7000 | D | redus 9.500→7.000
| SUBTOTAL E |  |  |  | 170500
CAP. F — INSTALAȚII (cf. PTh 08.09.2026, varianta economică)
F.1 | Electrice complete (13 tablouri, tuburi/cabluri cf. liste, aparataj standard alb, LED) | pauschal | 1 | 63000 | 63000 | E | redus 84.000→63.000: aparataj gama standard (nu design), corpuri LED economice cf. spec.
F.2 | Curenți slabi (UTP, TV, interfon) | pauschal | 1 | 9000 | 9000 | E | redus 12.500→9.000
F.3 | Sanitare complete (obiecte entry-level bune cf. listă: 20+13+7+7+11, conducte, canalizare, 2 Hebeanlagen) | pauschal | 1 | 50000 | 50000 | E | redus 69.000→50.000: obiecte sanitare gama economică solidă (Cersanit/Ideal Standard basic)
F.4 | Termice — VARIANTA ECONOMICĂ: doar centrale gaz condensare (FĂRĂ cele 4 pompe de căldură), 52 radiatoare, UFH 210 m² cf. liste | pauschal | 1 | 52000 | 52000 | E | redus 98.000→52.000: eliminarea WP economisește ~38.000; DECIZIE DE CONCEPT — închide contradicția UFH/radiatoare pe varianta gaz
F.5 | Ventilare băi (16 ventilatoare + tubulatură) | pauschal | 1 | 5500 | 5500 | E
F.6 | Branșamente utilități (electric, gaz, apă-canal) | pauschal | 1 | 14000 | 14000 | E | redus 18.000→14.000
| SUBTOTAL F |  |  |  | 193500
CAP. G — ASCENSOR (plafonat de beneficiar la 75.000)
G.1 | Ascensor 6 opriri, model economic (MRL, uși telescopice) — livrare+montaj+PIF | pauschal | 1 | 72000 | 72000 | E | plafon beneficiar; realizabil cu producători non-premium (Orona/KLEEMANN/etc.) — shortlistul din raportul 21.09; ATENȚIE: sub media pieței pentru 6 opriri — de confirmat cu oferte reale
G.2 | Abnahmeprüfung organism acreditat + documentație | pauschal | 1 | 3000 | 3000 | E | obligatoriu legal
| SUBTOTAL G |  |  |  | 75000
CAP. H — SERVICII ȘI ROLURI LEGALE (strict minimul legal + ofertele Toms/Lechner)
H.1 | Ausführungsstatik + Konstruktionspläne + statische Betreuung | pauschal | 1 | 26500 | 26500 | O | [O] Toms ANG 855 — cea mai bună ofertă existentă (Berger: 35.000)
H.2 | Prüfingenieur §127/§128 | pauschal | 1 | 8000 | 8000 | O | [O] Toms ANG 839
H.3 | BauKG complet (Planungs+Baustellenkoordinator, 12 luni) | pauschal | 1 | 8250 | 8250 | O | [O] Lechner 26-0094
H.4 | Beweissicherung vecini — limitată la nr. 36 + stradă | pauschal | 1 | 3500 | 3500 | E | redus 7.000→3.500 prin limitarea scopului; NU se elimină (vecin ostil)
H.5 | Bauwerksbuch §128a | pauschal | 1 | 2700 | 2700 | E | obligatoriu; ofertă Lechner în curs
H.6 | Schad-/Störstofferkundung (rückbaukundige Person) | pauschal | 1 | 3000 | 3000 | E | obligatorie înainte de demolări; redus 4.500→3.000 (scop limitat la zonele de intervenție)
H.7 | Bauphysik: doar Energieausweis actualizat la finalizare | pauschal | 1 | 3000 | 3000 | E | redus 5.000→3.000
| SUBTOTAL H |  |  |  | 54950
CAP. I — ASIGURĂRI ȘI TAXE
I.1 | Bauwesenversicherung | pauschal | 1 | 3500 | 3500 | E | redus: corelare cu polița DONAU existentă a clădirii
I.2 | Taxe MA37 + Gebrauchsabgabe (schelă/trotuar) | pauschal | 1 | 6000 | 6000 | E
I.3 | Utilități șantier + diverse | pauschal | 1 | 3500 | 3500 | E
| SUBTOTAL I |  |  |  | 13000
RECAPITULAȚIE — VARIANTA BUDGET
| Cap. A — Organizare de șantier |  |  |  | 41100
| Cap. B — Demolări și evacuare |  |  |  | 59922
| Cap. C — Structură / Rohbau |  |  |  | 239460
| Cap. D — Anvelopă |  |  |  | 152405
| Cap. E — Finisaje interioare |  |  |  | 170500
| Cap. F — Instalații |  |  |  | 193500
| Cap. G — Ascensor |  |  |  | 75000
| Cap. H — Servicii și roluri legale |  |  |  | 54950
| Cap. I — Asigurări și taxe |  |  |  | 13000
| TOTAL GENERAL NET (EUR) — fără neprevăzute (eliminate la decizia beneficiarului) |  |  |  | 999837
| ȚINTA BENEFICIARULUI |  |  |  | 1000000
| Marjă față de țintă (pozitiv = sub țintă) |  |  |  | 163
| TVA Austria 20% |  |  |  | 199967.4
| TOTAL GENERAL BRUT (EUR, cu TVA 20%) |  |  |  | 1199804.4

## REDUCERI SI RISCURI
CE S-A TĂIAT FAȚĂ DE VARIANTA DE BAZĂ (1.729.460 net) — ȘI CE RISC ADUCE FIECARE TĂIERE
Reducere | V. Bază (net €) | Budget (net €) | Riscul asumat
Neprevăzute (Cap. J) ELIMINATE | 136110 | 0 | RISCUL PRINCIPAL: la Gründerzeit din 1905, dezvelirea planșeelor/fundațiilor aduce aproape întotdeauna surprize (Bescheid pct. 7–8 cere verificare la fața locului). Orice depășire lovește direct cash-flow-ul. Recomandare fermă: păstrați măcar o rezervă mentală de 8–10% în finanțare, chiar dacă nu apare în deviz.
ÖBA (supraveghere execuție) ELIMINATĂ | 115500 | 0 | Beneficiarul (Cosmin) preia supravegherea, sprijinit de: statische Betreuung Toms, Prüfingenieur (controale legale), BauKG Lechner (săptămânal pe șantier). Fără ÖBA profesionistă, controlul cantităților/facturilor și al calității zilnice cade pe beneficiar — cere prezență regulată la Viena.
LV/Ausschreibung (Mattes) ELIMINAT | 17000 | 0 | Licitarea se face cu formularele proprii (Richtpreisliste + Fragebogen deja trimise la 17 GU) — deja funcționează.
Planwechsel (Mattes) ELIMINAT | 13000 | 0 | Premisa proiectului e execuția STRICT pe autorizația existentă. Dacă MA37 impune totuși Planwechsel la recompartimentări, costul revine (+9.500–13.000).
Pompe de căldură (4×6 kW) ELIMINATE — concept doar gaz | 46000 | 0 | Închide contradicția UFH/radiatoare pe varianta gaz. Risc: performanță energetică mai slabă (Energieausweis), expunere la prețul gazului, eventuale cerințe viitoare de decarbonizare (Wien: EWG — gaz interzis în NEUBAU, la Bestand deocamdată permis).
Lift plafonat 148.500 → 75.000 | 148500 | 75000 | PLAFONUL BENEFICIARULUI. Realizabil doar cu producători economici și cabină standard; ofertele reale din shortlist (raport 21.09) vor arăta dacă 72.000 e fezabil pentru 6 opriri în clădire existentă — piața tipică e 90.000–140.000. Poziția cu cel mai mare risc de depășire din deviz.
Structură optimizată (HEB 14t→11t, KVH nu BSH, puț mixt) | 78500 | 0 | Condiționată de proiectarea statică: se transmite ca TEMĂ DE OPTIMIZARE lui Toms (au primit misiunea exact pentru asta). Dacă statica nu confirmă, pozițiile revin parțial.
Finisaje/materiale la gama economică | 50000 | 0 | Parchet 140 lei/m², obiecte sanitare entry, aparataj standard — calitate onestă dar nu premium; impact direct pe chiria/prețul de vânzare obtenabil. Alternativele premium rămân documentate în Materiale_Alternative_Premium.xlsx.
Fațade: fără termosistem extins, ferestre PVC/lemn standard | 30000 | 0 | Amânare, nu anulare — se poate face ulterior pe apartamente. Aspectul fațadei stradale trebuie păstrat cf. Bescheid — verificați PVC-ul la fațada stradală cu MA19 (Stadtbildpflege)!
Servicii diverse reduse la scop minim | 12800 | 0 | Beweissicherung doar nr. 36+stradă; Schadstoffe pe zonele de intervenție; Bauphysik doar Energieausweis.
SINTEZĂ: V. Bază 1.729.460 → V. Budget ≈ 999.800 net (−42%). Tăierile NU sunt gratuite — sunt decizii de risc/calitate asumate de beneficiar, listate mai sus. Pozițiile-cheie de validat cu oferte reale: liftul (G.1), optimizarea structurii (C.3–C.7), varianta gaz (F.4).

## MATERIALE DEDEMAN (ref)
REFERINȚĂ MATERIALE — nivel prețuri Dedeman (livrabile 05.08.2026, baza: Centralizator cantități 23.07 + planstand ulterior)
Curs de calcul: | 4.98 | RON/EUR (BNR, medie sept. 2026 — MODIFICABIL; toate valorile EUR se recalculează)
Capitol materiale (cf. Deviz_General_pe_Incaperi.xlsx) | Valoare cu TVA RO (lei) | Valoare (EUR)
Confectii metalice | 5800 | 1164.6586
Fatade | 46804.54 | 9398.502
Ghene VS01+VS02+VS04 | 11956 | 2400.8032
Gleturi/vopsele | 74060.17 | 14871.5201
Hidroizolatii | 9870 | 1981.9277
Inaltare pardoseala baie | 2538.15 | 509.6687
Invelitoare | 82843.85 | 16635.3112
Pardoseli finite | 180398.62 | 36224.6225
Pereti speciali (AW/IW/SW/WTW) | 140428.16 | 28198.4257
Pereti gips-carton | 36502.95 | 7329.9096
Plansee | 149460.9 | 30012.2289
Sape/pardoseli | 51324 | 10306.0241
Tamplarie interioara | 76227 | 15306.6265
TOTAL MATERIALE (nivel Dedeman, cu TVA RO) | 868214.34 | 174340.2289
Notă: valorile de mai sus sunt DOAR materialele (fără manoperă, utilaje, transport AT). În devizul general, capitolele D–E înglobează aceste materiale + manoperă/execuție Viena. Alternativele premium: Materiale_Alternative_Premium.xlsx.

## IPOTEZE SI SURSE
CARACTER | Deviz ESTIMATIV, NENEGOCIAT, pentru bugetare și comparație cu ofertele GU. Nu este ofertă și nu înlocuiește devizele ofertanților. Prețuri nete EUR; TVA Austria 20% aplicat la final.
BAZA CANTITĂȚI | Planstand arhitectură + PTh instalații 08.09.2026 (A.01–A.10, IE00–IE21, IS01–IS07, IT01–IT07); Centralizator cantități Mădălina; liste cantități electrice/sanitare/termice; Tablou tâmplărie (34 poz.).
SURSE PREȚ [O] oferte reale | Toms ANG 855 (statică 26.500) și ANG 839 (Prüfingenieur 8.000); Lechner 26-0094 (BauKG 8.250); Mattes (Planwechsel 9.500, LV 17.000, ÖBA 115.500 — ofertă expirată, valori de reconfirmat); repere LVR/Gschirtz din Analiza_Defalcata_Oferte.
SURSE PREȚ [B] benchmark | Berger (Baumeister, autor Vorbemessung): Herstellpreis 2.064.715 € net = 100.000 lift + 609,22 m²×1.500 (Bestand) + 233,53 m²×4.500 (DG) — folosit ca verificare încrucișată și pentru pozițiile de lift/puț.
SURSE PREȚ [D] materiale | Lista_Materiale_Dedeman.xlsx + Deviz_General_pe_Incaperi.xlsx (05.08.2026): 838.214 lei cu TVA RO pe zone / 868.214 pe capitole. Curs 1 EUR = 4,98 RON (modificabil în sheet MATERIALE). Manopera adăugată la nivel Viena 2026.
SURSE PREȚ [E] estimări | Prețuri de piață Viena 2026 pentru poziții fără ofertă (demolări, structură, instalații, lift, anvelopă), calibrate pe Richtpreisliste P01–P10 și pe benchmarkul Berger.
EXCLUDERI | Bucătării/mobilier; onorariu arhitectură Mădălina (contract separat existent); costuri finanțare; marketing/închiriere; îmbunătățiri suplimentare față de planstand 08.09; creșteri de preț post-2026 (Valorizare).
RISCURI MAJORE | 1) Contradicția UFH vs. radiatoare + concept 8 Gastherme/4 WP — de închis înainte de contractarea instalațiilor (F.4/F.6 pot varia ±20%). 2) Starea reală a planșeelor/fundațiilor la dezvelire (Bescheid pct. 7–8). 3) Lift: model de referință ieșit din fabricație — ofertele reale pot devia. 4) Duplicarea potențială H.5 cu serviciile GU. 5) ÖBA (H.6) — decizie strategică, 115.500 €.
RECONCILIERE | Execuția A–G + 10% neprevăzute ≈ benchmarkul Berger (2,06 mil. net) − diferența reflectă: fațada stradală păstrată, finisaje la nivel material Dedeman, instalațiile pe listele reale PTh.
ÎNTOCMIT | 21.09.2026, pe baza documentelor din proiect. Actualizare recomandată după primirea Richtpreise de la GU (formularele Anlage A) — atunci pozițiile [E] devin [O].