FISA DE POST - EXECUTANT (BAULEITUNG + AUSFUEHRUNG)

Proiect Schallergasse 35, 1120 Wien (KG 01305 Meidling, EZ 2235, GST .1241) | temei: § 124 BO Wien (Bauführer) + Gewerbeordnung

# 1. Rolul pe scurt

Firma (de regula antreprenor general / Baumeister) care EXECUTA lucrarile si asigura Bauführer-ul (conducatorul responsabil fata de Baupolizei). Bauführer-ul este obligatoriu prin lege (§124 BO) si de regula il aduce executantul - de aceea il tratam impreuna cu executia.

# 2. Cine poate fi / conditii

Firma cu Gewerbeberechtigung pe meseriile relevante (Baumeister pentru structura; instalator gaz/apa-canal; electrician atestat; constructii metalice; lift - firma specializata cu receptii TÜV).

Bauführer: Baumeister/ZT autorizat; daca este persoana juridica desemneaza un 'baurechtlicher Geschaeftsführer' (§124 Abs. 1a).

Muncitori declarati (BUAK, asigurari sociale), respectarea LSD-BG (salariu minim sectorial), asigurare RC de min. cateva milioane EUR, referinte pe Altbau vienez, bonitate (KSV).

# 3. Ce face (responsabilitati)

Depune Baubeginnsanzeige (anuntul de incepere) cu min. 3 zile inainte, prin Baustellendatenbank (buak.at); monteaza panoul de santier.

Executa conform planurilor autorizate, staticii si normelor; raspunde de calitatea materialelor si a executiei fata de Baupolizei.

Tine pe santier planurile aprobate + statica actualizata + procesele-verbale.

Coordoneaza subantreprenorii pe meserii; asigura masurile de siguranta si imprejmuirile.

Colaboreaza cu Verificatorul (Prüfingenieur) si Coordonatorul BauKG; anunta fazele pentru verificari (fundare, armatura).

La final: preda lucrarea, strange certificatele/probele (cosuri Hauptbefund, apa potabila, desfumare, lift TÜV) pentru Fertigstellungsanzeige.

# 4. Ce livreaza

Baubeginnsanzeige + panou de santier.

Grafic de executie (Bauzeitplan) - vezi lista de etape atasata.

Situatii de lucrari + documentatia de calitate (certificate materiale/DoP).

Protocoale de proba (presiune instalatii, etanseitate) si receptii pe faze.

Documentatia pentru receptia finala.

# 5. Ce cerem in contract

Numele si autorizatia Bauführer-ului desemnat.

Grafic de executie anexat (pe etapele din fisierul 'Etape_Executie_pe_Obiecte_Ordine').

Garantii de buna executie (Haftrücklass/Deckungsrücklass uzual 5-10 %), penalitati de intarziere.

Asigurare de constructie (Bauwesenversicherung) + RC.

Respectarea LSD-BG si BUAK; lista subantreprenorilor.

Nota: pastram conceptul de incalzire APROBAT (pompe de caldura + incalzire in pardoseala la mansarda) - vezi nota de clarificare incalzire; pompele de caldura cer dosar separat § 61 BO.