## 00 Sumar
CLUSTER HPC/GPU – FIȘE TEHNICE ECHIPAMENTE (cele mai performante în buget)
Proiect EVA · PoCIDIF Acțiunea 2.1 · buget total cluster 506.850 € · specificații orientative, de confirmat cu fișa producătorului
# | Echipament | Model(e) recomandat(e) | Buget € | Performanță-cheie
1 | NOD ANTRENARE GPU – 4× NVIDIA H100 80GB | Supermicro GPU SuperServer · Dell PowerEdge XE9680 · HPE Cray XD · Lenovo | 165000 | 4× H100 80GB · 320 GB memorie GPU · NVLink · ~4×989 TFLOPS FP16 (Tensor)
2 | NOD ANTRENARE GPU – 4× NVIDIA L40S 48GB | Supermicro · Dell PowerEdge R760xa · ASUS ESC | 95000 | 4× L40S 48GB · 192 GB memorie GPU · Ada + RT cores
3 | NOD INFERENȚĂ – 2× RTX 6000 Ada 48GB | Supermicro · Dell Precision/PowerEdge · PNY (NVIDIA) | 40000 | 2× RTX 6000 Ada 48GB · 96 GB memorie GPU
4 | NOD HEAD / MANAGEMENT + VIRTUALIZARE | Dell PowerEdge R660 · HPE ProLiant DL360 · Lenovo SR630 | 18000 | Redundanță · scheduler (Slurm/Kubernetes) · management centralizat
5 | STOCARE RAPIDĂ NVMe ALL-FLASH (~100 TB util) | DDN AI400X · Pure Storage FlashBlade · NetApp · WEKA pe Supermicro | 55000 | ~100 TB util NVMe · debit mare (GB/s) · IOPS ridicat
6 | REȚEA DE MARE VITEZĂ (InfiniBand / 200GbE) | NVIDIA/Mellanox Quantum InfiniBand · Spectrum Ethernet · Arista | 35000 | InfiniBand NDR/HDR sau 200GbE · RDMA · latență foarte mică
7 | KIT-URI NVIDIA JETSON AGX THOR (testare edge) | NVIDIA Jetson AGX Thor Developer Kit (3 buc) | 30000 | ~2070 FP4 TFLOPS · 128 GB · arhitectură Blackwell
8 | PLĂCI FPGA AMD VERSAL AI EDGE (VEK280) | AMD Versal AI Edge VEK280 Evaluation Kit (2 buc) | 36000 | 200+ TOPS · PCIe Gen4 x16 · transceivers de mare viteză
9 | RACK, PDU, UPS, RĂCIRE | APC/Schneider · Vertiv · Eaton | 25000 | Rack 42U · PDU redundant · UPS · răcire dedicată
10 | LICENȚE SOFTWARE AI/MLOps + SIMULARE | NVIDIA AI Enterprise · Isaac Sim/Omniverse · Slurm/K8s · W&B / MLflow | 7850 | Stack complet AI/MLOps + simulare fizică (digital twin)
TOTAL

## 01 Nod GPU H100 (antrenare)
NOD ANTRENARE GPU – 4× NVIDIA H100 80GB
Buget alocat | 165.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | Supermicro GPU SuperServer · Dell PowerEdge XE9680 · HPE Cray XD · Lenovo
Producători / furnizori (2 oferte) | Supermicro, Dell, HPE, Lenovo, Gigabyte
Rol în cluster | Antrenarea modelelor mari de viziune și a LLM-ului local; nod de vârf al clusterului
PERFORMANȚĂ-CHEIE | 4× H100 80GB · 320 GB memorie GPU · NVLink · ~4×989 TFLOPS FP16 (Tensor)
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
GPU | 4× NVIDIA H100 80GB (SXM/PCIe) | Antrenare modele mari, memorie GPU 320 GB
Interconectare GPU | NVLink / NVSwitch | Scalare pe mai multe GPU, latență minimă
Performanță AI | ~4×989 TFLOPS FP16; suport FP8 | Timp de antrenare redus
CPU | 2× AMD EPYC / Intel Xeon (≥64 nuclee) | Alimentează GPU cu date
Memorie RAM | 1–2 TB DDR5 ECC | Seturi mari de date în memorie
Stocare locală | NVMe ≥ 15 TB | Cache rapid pentru antrenare
Rețea | NIC 200–400 Gb (InfiniBand/Ethernet) | GPUDirect RDMA, cluster
Răcire | aer/lichid | Funcționare la sarcină maximă
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 02 Nod GPU L40S (antrenare)
NOD ANTRENARE GPU – 4× NVIDIA L40S 48GB
Buget alocat | 95.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | Supermicro · Dell PowerEdge R760xa · ASUS ESC
Producători / furnizori (2 oferte) | Supermicro, Dell, ASUS, Gigabyte
Rol în cluster | Fine-tuning, computer vision, rendering și simulare (Isaac Sim/Omniverse)
PERFORMANȚĂ-CHEIE | 4× L40S 48GB · 192 GB memorie GPU · Ada + RT cores
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
GPU | 4× NVIDIA L40S 48GB (Ada Lovelace) | Versatil: AI + rendering + simulare
Performanță AI | ~362 TFLOPS FP16 / GPU | Antrenare/inferență eficientă
RT / media cores | da | Simulare 3D, digital twin fotorealist
Memorie RAM | 512 GB – 1 TB DDR5 ECC
Stocare locală | NVMe ≥ 8 TB
Rețea | NIC 100–200 Gb | Integrare în cluster
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 03 Nod inferenta RTX 6000
NOD INFERENȚĂ – 2× RTX 6000 Ada 48GB
Buget alocat | 40.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | Supermicro · Dell Precision/PowerEdge · PNY (NVIDIA)
Producători / furnizori (2 oferte) | Supermicro, Dell, PNY, Lenovo
Rol în cluster | Inferență, validarea modelelor și integrare continuă (CI) pentru AI
PERFORMANȚĂ-CHEIE | 2× RTX 6000 Ada 48GB · 96 GB memorie GPU
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
GPU | 2× NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB | Inferență rapidă, dezvoltare
Performanță | ~91 TFLOPS FP32 / GPU | Validare modele, testare regresie
CPU / RAM | Xeon/EPYC · 256–512 GB
Stocare | NVMe ≥ 4 TB
Utilizare | CI/CD AI, benchmark, demo | Calitate software validată
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 04 Nod head-management
NOD HEAD / MANAGEMENT + VIRTUALIZARE
Buget alocat | 18.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | Dell PowerEdge R660 · HPE ProLiant DL360 · Lenovo SR630
Producători / furnizori (2 oferte) | Dell, HPE, Lenovo, Supermicro
Rol în cluster | Orchestrarea joburilor, scheduler, control și management al clusterului
PERFORMANȚĂ-CHEIE | Redundanță · scheduler (Slurm/Kubernetes) · management centralizat
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
CPU / RAM | 2× Xeon/EPYC · 256 GB ECC | Orchestrare stabilă
Scheduler | Slurm / Kubernetes | Alocare resurse, cozi joburi
Stocare sistem | NVMe redundant (RAID) | Disponibilitate
Management | IPMI/BMC out-of-band | Administrare de la distanță
Rețea | dublă, redundantă | Fiabilitate cluster
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 05 Stocare NVMe all-flash
STOCARE RAPIDĂ NVMe ALL-FLASH (~100 TB util)
Buget alocat | 55.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | DDN AI400X · Pure Storage FlashBlade · NetApp · WEKA pe Supermicro
Producători / furnizori (2 oferte) | DDN, Pure Storage, NetApp, WEKA, Supermicro
Rol în cluster | Seturi de date, checkpoint-uri, debit mare I/O pentru antrenare
PERFORMANȚĂ-CHEIE | ~100 TB util NVMe · debit mare (GB/s) · IOPS ridicat
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
Capacitate utilă | ~100 TB NVMe all-flash | Seturi mari de imagini/video
Debit (throughput) | zeci de GB/s | Alimentează GPU fără gâtuire
Sistem de fișiere | paralel (WEKA/Lustre/BeeGFS) | Acces concurent multi-nod
Protocoale | NFS/RDMA, S3 | Flexibilitate flux de date
Redundanță | RAID/erasure coding | Protecția datelor
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 06 Retea InfiniBand-200GbE
REȚEA DE MARE VITEZĂ (InfiniBand / 200GbE)
Buget alocat | 35.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | NVIDIA/Mellanox Quantum InfiniBand · Spectrum Ethernet · Arista
Producători / furnizori (2 oferte) | NVIDIA/Mellanox, Arista, Cisco
Rol în cluster | Interconectarea nodurilor cu latență minimă (RDMA / GPUDirect)
PERFORMANȚĂ-CHEIE | InfiniBand NDR/HDR sau 200GbE · RDMA · latență foarte mică
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
Switch | InfiniBand (NDR/HDR) sau 200GbE | Coloana vertebrală a clusterului
NIC / adaptoare | ConnectX 200–400 Gb | GPUDirect RDMA între noduri
Latență | sub-microsecundă (IB) | Antrenare distribuită eficientă
Cabluri/optică | DAC/AOC | Conectivitate fiabilă
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 07 Jetson AGX Thor (edge)
KIT-URI NVIDIA JETSON AGX THOR (testare edge)
Buget alocat | 30.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | NVIDIA Jetson AGX Thor Developer Kit (3 buc)
Producători / furnizori (2 oferte) | NVIDIA, Arrow, SEEED, Silicon Highway
Rol în cluster | Testarea modelelor AI direct pe hardware-ul edge țintă al robotului EVA
PERFORMANȚĂ-CHEIE | ~2070 FP4 TFLOPS · 128 GB · arhitectură Blackwell
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
Compute | ~2070 TFLOPS FP4 (Blackwell) | AI de vârf pe edge, on-robot
Memorie | 128 GB | Rulează LLM local + viziune
Cantitate | 3 kit-uri | Testare paralelă / redundanță
Rol | validare model pe hardware real | Corespondență cluster ↔ robot
I/O | camere, senzori, PCIe | Integrare percepție
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 08 FPGA Versal VEK280
PLĂCI FPGA AMD VERSAL AI EDGE (VEK280)
Buget alocat | 36.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | AMD Versal AI Edge VEK280 Evaluation Kit (2 buc)
Producători / furnizori (2 oferte) | AMD/Xilinx, Avnet, Digikey
Rol în cluster | Validarea pipeline-ului de viziune FPGA (captură și preprocesare flux video brut)
PERFORMANȚĂ-CHEIE | 200+ TOPS · PCIe Gen4 x16 · transceivers de mare viteză
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
Performanță AI | 200+ TOPS (AI Engines) | Preprocesare viziune la debit mare
Interfață | PCIe Gen4 x16 | Legătură rapidă cu GPU/CPU
Transceivers | GTYP de mare viteză (SLVS-EC) | Captură camere de ultra-rezoluție
Memorie | LPDDR4 dedicată
Cantitate | 2 plăci | Dezvoltare + rezervă
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 09 Rack UPS racire
RACK, PDU, UPS, RĂCIRE
Buget alocat | 25.000 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | APC/Schneider · Vertiv · Eaton
Producători / furnizori (2 oferte) | APC/Schneider, Vertiv, Eaton
Rol în cluster | Alimentare protejată, distribuție și disipare termică pentru cluster
PERFORMANȚĂ-CHEIE | Rack 42U · PDU redundant · UPS · răcire dedicată
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
Rack | 42U, cu management cabluri | Montare ordonată, acces service
PDU | redundant, monitorizat | Alimentare sigură, măsurare consum
UPS | autonomie + protecție | Continuitate, protecție echipamente
Răcire | in-row / climatizare dedicată | Temperatură stabilă la sarcină mare
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).

## 10 Software AI-MLOps + sim
LICENȚE SOFTWARE AI/MLOps + SIMULARE
Buget alocat | 7.850 € · Ajutor regional 70%
Model(e) recomandat(e) | NVIDIA AI Enterprise · Isaac Sim/Omniverse · Slurm/K8s · W&B / MLflow
Producători / furnizori (2 oferte) | NVIDIA, Red Hat, Weights & Biases
Rol în cluster | Stack AI, orchestrare, managementul experimentelor și digital twin
PERFORMANȚĂ-CHEIE | Stack complet AI/MLOps + simulare fizică (digital twin)
Parametru | Valoare orientativă | Relevanță pentru calitatea AI
Platformă AI | NVIDIA AI Enterprise / CUDA | Suport, drivere, biblioteci optimizate
Simulare | Isaac Sim / Omniverse | Digital twin al robotului, antrenare în simulare
MLOps | Weights & Biases / MLflow | Trasabilitatea experimentelor, reproductibilitate
Orchestrare | Slurm / Kubernetes | Utilizare eficientă a resurselor
Notă: specificațiile sunt orientative pentru clasa de echipament și se confirmă cu fișa tehnică a producătorului la ofertare. Prețuri estimative, fără TVA. Necesare 2 oferte (Anexa 7).