## Ipoteze & Necesar
ESTIMARE STRUCTURĂ MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE
Proiect: Parc Fotovoltaic RED INTERNET SALES ¦ cod SMIS 332037 ¦ Albești (Sighișoara), jud. Mureș
Configurație: | C4 + C6, 4 fețe, coplanar 27,5° (module eficiente pe sud)
C4-Nord: | H48 450W · 618 buc (103×6 portret) [fibrociment]
C4-Sud: | D66 710W · 392 buc (49×8 landscape) [fibrociment]
C6-Nord: | H54 500W · 309 buc (103×3 din 5 — parțial) [beton]
C6-Sud: | H48 450W · 618 buc (103×6 portret) [beton]
Total module: | 1937 buc · 989 kWp (≤ 1 MW instalat)
Fixare: | C4 = prezoane fibrociment (1010 mod.) · C6 = ancore beton (927 mod.)
Rezervă liberă: | C6-Nord 2 rânduri + 3 hale mici + ~3490 panouri
⚠ PREȚURI ORIENTATIVE / ESTIMATIVE — nu sunt oferte ferme (buget comparativ). Fără TVA.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar bază (orient.) € | Valoare bază €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m | 5430 | 5
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc | 1190 | 3.5
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc | 3830 | 2
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc | 92 | 2.5
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc | 2750 | 5.5
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc | 1420 | 7
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul | 1937 | 1.5
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot | 1 | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot | 1 | 2500
TOTAL bază (orientativ)

## 1.K2Systems
K2 Systems (DE)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Premium; cea mai bună investiție pe termen lung
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 5.4
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.78
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 2.16
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.7
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 5.94
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 7.56
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.62
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 2.Schletter
Schletter (DE)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Cel mai robust; premium
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 5.75
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 4.02
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 2.3
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.88
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 6.32
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 8.05
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.72
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 3.Renusol
Renusol (DE)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Raport calitate/preț foarte bun
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 4.6
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.22
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 1.84
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.3
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 5.06
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 6.44
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.38
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 4.VanderValk
Van der Valk (NL)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Foarte bun, mai rar în RO
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 5.1
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.57
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 2.04
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.55
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 5.61
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 7.14
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.53
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 5.Esdec
Esdec/Enstall (NL)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Cel mai rapid montaj (ClickFit EVO)
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 5
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.5
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 2
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.5
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 5.5
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 7
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.5
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 6.Aerocompact
Aerocompact (AT)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Competitiv; bun pt. zăpadă/vânt
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 4.75
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.32
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 1.9
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.38
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 5.22
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 6.65
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.42
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 7.MountingSystems
Mounting Systems (DE)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Solid, gamă completă
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 5
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.5
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 2
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.5
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 5.5
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 7
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.5
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 8.Alumero
Alumero (AT)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Economic, componente puține
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 4.5
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.15
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 1.8
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.25
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 4.95
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 6.3
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.35
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 9.Novotegra
novotegra / BayWa r.e. (DE)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Calitate DE, prin BayWa r.e.
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 5.25
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 3.68
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 2.1
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.62
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 5.78
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 7.35
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.58
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## 10.Sunfer
Sunfer (ES)
Estimare structură montaj ¦ 1937 module ¦ 989.0 kWp (C4+C6)
Poziționare: Cel mai economic; 100% fabricat UE
Prețuri ESTIMATIVE (fără TVA) — de confirmat prin ofertă fermă.
Nr. | Componentă / poziție | UM | Cantitate | Preț unitar est. € | Valoare €
1 | Șină de montaj, aluminiu anodizat | m |  | 4.1
2 | Îmbinare (eclisă) șină | buc |  | 2.87
3 | Clemă intermediară (mid clamp) | buc |  | 1.64
4 | Clemă de capăt (end clamp) | buc |  | 2.05
5 | Prezon fibrociment cu etanșare EPDM (hala C4: D66+H48, 1010 mod.) | buc |  | 4.51
6 | Ancoră în beton + bază etanșată pe membrană (hala C6: H48+H54, 927 mod.) | buc |  | 5.74
7 | Set șuruburi/piulițe T + accesorii inox A2/A4 | set/modul |  | 1.23
8 | Set împământare / legături echipotențiale | lot |  | 2000
9 | Transport la amplasament (Albești, Mureș) | lot |  | 2500
TOTAL ESTIMATIV (fără TVA)
€/modul:
€/Wp:

## Comparativ
COMPARATIV & RECOMANDARE — structură montaj (estimativ, fără TVA)
Ordonat după scorul de recomandare = 40% preț/Wp + 35% calitate + 25% ușor de montat ¦ 1937 module, 989.0 kWp
Rang | Producător | Total est. € | €/Wp | Preț /5 | Calitate /5 | Ușor montat /5 | SCOR recom. /5 | Poziționare
1 | Sunfer (ES) |  |  | 5 | 4 | 4 | 4.4 | Cel mai economic; 100% fabricat UE
2 | Renusol (DE) |  |  | 4.09 | 4.5 | 4.5 | 4.34 | Raport calitate/preț foarte bun
3 | Aerocompact (AT) |  |  | 3.82 | 4.5 | 4.5 | 4.23 | Competitiv; bun pt. zăpadă/vânt
4 | Alumero (AT) |  |  | 4.27 | 4 | 4.5 | 4.23 | Economic, componente puține
5 | Esdec/Enstall (NL) |  |  | 3.36 | 4 | 5 | 3.99 | Cel mai rapid montaj (ClickFit EVO)
6 | Van der Valk (NL) |  |  | 3.18 | 4.5 | 4.5 | 3.97 | Foarte bun, mai rar în RO
7 | K2 Systems (DE) |  |  | 2.64 | 5 | 4.5 | 3.93 | Premium; cea mai bună investiție pe termen lung
8 | Mounting Systems (DE) |  |  | 3.36 | 4 | 4 | 3.74 | Solid, gamă completă
9 | novotegra / BayWa r.e. (DE) |  |  | 2.91 | 4.5 | 4 | 3.74 | Calitate DE, prin BayWa r.e.
10 | Schletter (DE) |  |  | 2 | 5 | 4 | 3.55 | Cel mai robust; premium
Metodologie scor: Preț/5 = normalizat (cel mai mic €/Wp = 5). Ponderi: preț 40% · calitate 35% · montaj 25%.
Rândul 1 (auriu) = recomandarea de top pe echilibru. Notă: pt. prioritate CALITATE/durabilitate 30+ ani, K2 și Schletter urcă în top.
Prețuri estimative — de confirmat prin ofertele reale.

## Stoc panouri
STOC PANOURI — ce avem / ce folosim / ce rămâne
Utilizare conform planului de montaj C4 + C6 (1937 module · 989 kWp · ≤ 1 MW)
Model | Putere (W) | Stoc actual (buc) | Utilizat (buc) | Rămân (buc) | kWp utilizați | Unde se montează
STP450S-H48-Nth+ | 450 | 2556 | 1236 |  |  | C4-Nord (618) + C6-Sud (618)
STP500S-H54-Nfb+ | 500 | 1728 | 309 |  |  | C6-Nord parțial (309 din 515)
STP450S-H48-Nkh+ („H45”) | 450 | 549 | 0 |  |  | rezervă (nu umple o față de 618)
STP710S-D66-Nsh+ | 710 | 594 | 392 |  |  | C4-Sud (392)
TOTAL
Rămân ~3490 panouri (~1,7 MW) — pentru halele mici (2×35×20 + 20×20) sau rezervă/înlocuiri.
H48 luat integral din Nth+; Nkh+ rămâne rezervă (nu umple singur o față). Un tip per față = string-uri uniforme.